Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая 2025 г.                                     № 54                                 х. Кавалерский

Об утверждении программы

проведения проверки готовности

Кавалерского сельского поселения

к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

Руководствуясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 6.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью проведения комиссией по оценке готовности потребителей тепловой энергии и по оценке готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и руководствуясь Уставом муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025 – 2026 годов согласно приложению.

- Постановление администрации Кавалерского сельского поселения от 26.06.2024 № 53 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025– 2026 годов» считать утратившим силу.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Глава администрации

- Кавалерского сельского поселения                                                    Д.Г. Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 15.05.2025 № 54

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения

к отопительному периоду 2025-2026 годов

1.Общие положения.

Программа проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения уполномоченными комиссиями проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения;

- теплоснабжающие организации.

Срок реализации программы – отопительный период 2025-2026 годов.

Объем финансирования – исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2. Цели и задачи Программы.

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III-V Правил.

Задачи Программы:

1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4. Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5. Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемые результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2025-2026 годов.

4. Исполнители Программы.

- комиссия по контролю за ходом и оценке готовности жилищного фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период при администрации Кавалерского сельского поселения.

Приложение 1 к Программе проведения проверки

готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения

к отопительному периоду 2024-2025 годов для

потребителей тепловой энергии.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБДОУ № 28 детский сад «Росинка» | 08.07.2025 | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий. |  |  |
|  | МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерская врачебная амбулатория» | 25.07.2025 |  |  |  |
|  | МБОУ «Кавалерская СОШ № 3 им. А.П. Дубинца» | 08.07.2025 |  |  |  |
|  | СРО № 2 «Голубка» | 25.07.2025 |  |  |  |
|  | Администрация Кавалерского сельского поселения | 25.07.2025 |  |  |  |
|  | МБУК КСП «Кавалерский СДК» | 25.07.2025 |  |  |  |
|  | МБУЗ ЦРБ ЕР «Кавалерский ФАП» | 25.07.2025 |  |  |  |

Приложение 2 к Программе проведения проверки

готовности Кавалерского сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 годов

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Кавалерского сельского поселения

к отопительному периоду 2025-2026 годов для

Теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы | Соответствие предъявляемых требований к правилам оценки готовности к отопительному периоду | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Донтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
| 1. | ДС №28, Росинка, х. Кавалерский, ул. Ленина, 19: Beretta Novella 43E – 2 шт., теплотрасса подземная 30 м, УУГ в комплекте. | 19.05.2025 - 23.05.2025 | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 15) наличие сведений о выполненных мероприятиях: по установке (приобретению) резервного оборудования; по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; по устройству резервных насосных станций. 16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок. |  |  |
| 2. | СОШ №3, х.Кавалерский, ул. Кирова, 2: КСВЛ-100 с горелкой BTG-15 – 3 шт. | 19.05.2025 - 23.05.2025 |  |  |  |